Жироотделители 
[image: image1.png]


[image: image2.png]



Сепараторы водожировых эмульсий  разделяют сточные воды пищеблоков непосредственно перед попаданием в трубопроводы внутренней канализации.

Жироуловители-отстойники разрешено устанавливать под землей на соответствующем удалении от кухни или в изолированных помещениях с отдельным выходом.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическим нормами сепараторы  разрешено устанавливать в помещении кухни предприятий общественного питания непосредственно под ручную мойку посуды; обслуживание в ручном режиме 5 минут ежедневно.
	Модель жироуловителя
	Характеристики жироуловителей 

	
	Диаметр патрубков (мм) 
	Производительность
(куб.м/час) 
	Пиковый сброс (л) 
	Габаритные размеры
(ДxШxВ, мм) 
	Цена в рублях 

	Alta-М ПЭ (0,5-25) 
	50 
	0,5 
	25 
	420x320x370 
	8500

	Alta-М ПЭ (0,5-30) 
	50 
	0,5 
	30 
	420x370x370 
	8900

	Alta-М ПЭ (0,5-40) 
	50 
	0,5 
	40 
	520x370x370 
	9400

	Alta-М ПЭ (0,5-50) 
	50 
	0,5 
	50 
	520x470x370 
	9900

	Alta-М ПЭ (1,0-60) 
	50 
	1,0 
	60 
	520x470x420 
	10300

	Alta-М ПЭ (1,0-70) 
	50 
	1,0 
	70 
	620x470x420 
	11000

	Alta-М ПЭ (1,0-80) 
	50 
	1,0 
	80
	720x470x420 
	11900

	Alta-М ПЭ (1,0-90) 
	50 
	1,0 
	90 
	770x520x420 
	12800

	Alta-М ПЭ (1,5-100) 
	50 
	1,5 
	100 
	770x520x420 
	14000

	Alta-М ПЭ (1,5-125) 
	50 
	1,5 
	125 
	820x620x420 
	15000

	Alta-М ПЭ (1,5-150) 
	50-110  
	1,5 
	150 
	820x620x470 
	16000

	Alta-М ПЭ (1,5-175) 
	50-110  
	1,5 
	175 
	820x620x520 
	17000

	Alta-М ПЭ (3,6-240) 
	50-110 
	3,6 
	240 
	1000x750x1000 
	34000

	Alta-М ПЭ (7,0-500) 
	110 
	7,0 
	500 
	1500x1000x1000 
	49000

	Alta-М ПЭ (14-1000) 
	110 
	14,0 
	1000 
	2000x1000x1000 
	64000

	Alta-М ПЭ (25-1700) 
	110 
	25,0 
	1700 
	2000x1500x1500 
	143000

	Alta-М ПЭ (36-2400) 
	110 
	36,0 
	2400 
	3000x1500x1500 
	169000

	Alta-М ПЭ (54-3600) 
	110 
	54,0 
	3600 
	3000x1500x2000 
	253000

	Alta-М ПЭ (72-4800) 
	110 
	72,0 
	4800 
	3000x2000x2000 
	338000

	Alta-М ПЭ (90-6000) 
	110 
	90,0 
	9000 
	400021000x2000 
	461000


ООО «Квин»
443011, г. Самара, ул. Советской Армии, 240Б

тел/факс: (846) 276-75-90, 276-76-15

E-mail:  kvin_ooo@mail.ru 

www.fik63.ru
